## PLANILHA ORÇAMENTARIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | DADOS
[7 empty] | DATA: | 2021-09-30
[7 empty] | ENC. SOCIAIS: | 113.4%
TABELA DE REFERÊNCIA: |  |  | OBJETO: MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | BDI: | 26.05%
SINAPI - MARÇO/2021 NÃO DESONERADO |  |  | LOCALIZAÇÃO: PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL DE TODO MUNICÍPIO |  |  |  | TOTAL (R$): | #REF!
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | #REF!
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 001 | 1.1 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 3000 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 002 | 1.2 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 1200 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 003 | 1.3 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | UND | 1200 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 004 | 1.4 | SUBSTITUIÇÃO DE BRACO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | UND | 60 | 65.15 | 82.1216 | 4927.29
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 005 | 1.5 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EM ENTRADA DE CORRENTE | UND | 12 | 77.14 | 97.235 | 1166.82
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 006 | 1.6 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CHAVE DE COMANDO | UND | 48 | 115.71 | 145.8525 | 7000.92
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 007 | 1.7 | MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AT - TRANSFORMADORES DE FORÇA | UND | 24 | 138.57 | 174.6675 | 4192.02
COMPO P.M.I. | INFRA ELÉTR. 008 | 1.8 | INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T | UND | 24 | 296.8 | 374.1164 | 8978.79
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS |  |  |  |  | #REF!
COMPO P.M.I. | INFRA ADM. 001 | 2.1 | ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO CAMINHOTE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL | MÊS | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) = | [7 empty] | #REF!
|  | 1.0 | EQUIPE TECNICA |  |  |  |  | 63141.7929
SINAPI | 101399 | 1.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 1463.176 | 1844.3333 | 22132.0002
SINAPI | 101375 | 1.2 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 1133.172 | 1428.3633 | 17140.3597
SINAPI | 101401 | 1.3 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 1578.04 | 1989.1194 | 23869.433 | 3.945,10 | 30
|  | 2.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #REF! |  | 12
COMPO P.M.I. | INFRA ADM. 001 | 2.1 | ALUGUEL DE VEÍCULO 3/4, COM PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA COM CESTA AÉREA TIPO SKY, COM EXTENSÃO MINOMA DE 10M DE ALTURA | MÊS | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1578.04
TOTAL (R$) = | [7 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## PLANILHA ORÇAMENTARIA 2.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | DADOS
[7 empty] | DATA: | 2021-09-22
[7 empty] | ENC. SOCIAIS: | 113.4%
TABELA DE REFERÊNCIA: |  |  | OBJETO: MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | BDI: | 26.05%
SINAPI - JULHO/2021 NÃO DESONERADO |  |  | LOCALIZAÇÃO: PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL DE TODO MUNICÍPIO |  |  |  | TOTAL (R$): | 385713.72
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  | 1.0 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PULBLICA
SINAPI | 101651 | 1.1 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 3000 | 51.14 | 64.46 | 193380
SINAPI | 101630 | 1.2 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 1200 | 59.6 | 75.13 | 90156
SINAPI | INFRA ELÉTR. 001 | 1.3 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (NÃO INCLUI FORNECINENTO) | UN | 1200 | 50.19 | 63.26 | 75912
PROPRIO | INFRA ELÉTR. 002 | 1.4 | SUBSTITUIÇÃO DE BRACO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | UN | 60 | 65.15 | 82.12 | 4927.2
PROPRIO | INFRA ELÉTR. 003 | 1.5 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EM ENTRADA DE CORRENTE | UN | 12 | 77.14 | 97.23 | 1166.76
PROPRIO | INFRA ELÉTR. 004 | 1.6 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CHAVE DE COMANDO ABASTECIMENTO DE AGUA | UN | 48 | 115.71 | 145.85 | 7000.8
PROPRIO | INFRA ELÉTR. 005 | 1.7 | MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AT - TRANSFORMADORES DE FORÇA | UND | 24 | 138.57 | 174.67 | 4192.08
PROPRIO | INFRA ELÉTR. 006 | 1.8 | INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T | UND | 24 | 296.8 | 374.12 | 8978.88
TOTAL = | [7 empty] | 385713.72

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIOS
INFRA ELÉTR. 001 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (NÃO INCLUI FORNECINENTO) | UND | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,2388000 | 204,79 | 48.9
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0335000 | 16,73 | 0.56
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0335000 | 21,84 | 0.73
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 0
|  | Mão de obra |  |  | 1.29
|  | Veículos e Equipamentos |  |  | 48.9
|  | TOTAL (R$) |  |  | 50.19
OBSERVAÇÃO: | USADO COMO REFERENCIA O CODIGO 101633 - SINAPI
INFRA ELÉTR. 002 | SUBSTITUIÇÃO DE BRACO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | UND | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21,84 | 8.73
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 16,73 | 7.52
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 204,79 | 48.9
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 0
|  | Mão de obra |  |  | 16.25
|  | Veículos e Equipamentos |  |  | 48.9
|  | TOTAL (R$) |  |  | 65.15
OBSERVAÇÃO: | USADO COMO REFERENCIA O CODIGO 101636 - SINAPI
INFRA ELÉTR. 003 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EM ENTRADA DE CORRENTE | UND | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21,84 | 43.68
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16,73 | 33.46
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 0
|  | Mão de obra |  |  | 77.14
|  | Veículos e Equipamentos |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 77.14
OBSERVAÇÃO: | EM PESQUISA
INFRA ELÉTR. 004 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CHAVE DE COMANDO ABASTECIMENTO DE AGUA | UND | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21,84 | 65.52
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16,73 | 50.19
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 0
|  | Mão de obra |  |  | 115.71
|  | Veículos e Equipamentos |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 115.71
OBSERVAÇÃO: | EM PESQUISA
INFRA ELÉTR. 005 | MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO AT - TRANSFORMADORES DE FORÇA | UND | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21,84 | 43.68
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16,73 | 33.46
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 204,79 | 61.43
|  | Serviço |  |  | 0
|  | Material |  |  | 0
|  | Mão de obra |  |  | 77.14
|  | Veículos e Equipamentos |  |  | 61.43
|  | TOTAL (R$) |  |  | 138.57
OBSERVAÇÃO: | EM PESQUISA
INFRA ELÉTR. 006 | INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T | UND | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 16,73 | 92.01
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 21,84 | 30.57
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 204,79 | 204.79
|  | Material |  |  | 0
|  | Mão de obra |  |  | 92.01
|  | Veículos e Equipamentos |  |  | 0
|  | TOTAL (R$) |  |  | 296.8
OBSERVAÇÃO: | BASEADO NO ORSE 11776

## COMPOSIÇÃO DO BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
TIPO DA OBRA: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) |  | PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC |  | 5.29%
Custo de Seguro e Garantia - SG |  | 0.25%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (RISCOS) - R |  | 1%
Custo Financeiro - CF |  | 1.01%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) |  | PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - T |  | 8.65%
PIS |  | 0.65%
CONFINS |  | 3%
ISS |  | 5%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - L |  | 7%
Fórmula do BDI | Onde: | AC: Administração Central
BDI = (1 + AC + R + SG)( 1 + CF)(1 + L) - 1 |  | R: Corresponde aos Riscos |  | 106.5%
|  | S: taxa representativa de Seguros G: é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; |  | 101%
107%
(1 - I) |  | CF: é a taxa representativa dos custos financeiros;
|  | L: corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor |  | 91.35%
I: é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, COFINS, CPRB e ISS).
4. TAXA DE BDI: |  | 26.05% |  | 26.05%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: |  |  | DATA:
ORÇAMENTISTA: |  |  | DATA:
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL
TIPO DE IMPOSTO |  | LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social |  | 0.65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social |  | 3%
ISS - Imposto sobre Serviço |  | 5%
SUB-TOTAL |  | 8.65%
CPRB |  | 0%
TOTAL |  | 8.65%
TOTAL GERAL |  | 8.65%

## ENCARGOS SOCIAIS
TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO
GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS |  | ALÍQUOTA %
Código | Descrição | Horista | Mensalista
A1 | PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
TOTAL DO GRUPO A |  | 36.8% | 36.8%
GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS |  | ALÍQUOTA %
Código | Descrição | Horista | Mensalista
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06% | Não incide
B2 | FERIADO | 4.33% | Não incide
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.88% | 0.67%
B4 | 13° SALÁRIO | 10.87% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 2.19% | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.96% | 6.1%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
TOTAL DO GRUPO B |  | 45.22% | 15.83%
GRUPO C - OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS |  | ALÍQUOTA %
Código | Descrição | Horista | Mensalista
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.73% | 3.63%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.31% | 4.07%
C4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.76% | 2.88%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4% | 0.31%
TOTAL DO GRUPO C |  | 14.31% | 10.98%
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B |  | ALÍQUOTA %
Código | Descrição | Horista | Mensalista
D1 | Reinsidência de A sobre B | 16.64% | 5.83%
D2 | Reincidências de A-A9 sobre C3 | 0.42% | 0.32%
TOTAL DO GRUPO D |  | 17.06% | 6.15%
TOTAL GERAL …………………………… |  | 113.4% | 69.76%